|  | Программа КООМЕТ | COOMET P2/2021 |
| --- | --- | --- |
|  | ПРОГРАММА СЛИЧЕНИЙ КООМЕТ |  |
| Утверждена на 26-м онлайн заседании Совета Президента КООМЕТ (25 ноября 2020 г.) | по состоянию на 25.11.2021 |

Всего

| 102 проекта. | За период с 25.11.2020: предложено - 7; согласовано - 20; завершено - 10; исключено - 4; |
| --- | --- |

AUV - Акустика, Ультразвук и Вибрация

| 5 проектов. | За период с 25.11.2020: предложено - 1; согласовано - 0; завершено - 0; исключено - 0; |
| --- | --- |

| актуализация | проект № | статус | наименование проекта | тип сличения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.05.2021 | 846/RU/21 | Предлагаемый | Региональные ключевые сличения в области измерения мощности ультразвука в воде | ключевое |
| 05.08.2019 | 790/TR/19 | Предлагаемый | Дополнительные сличения результатов калибровок калибраторов звука | дополнительное COOMET.AUV.A-S4 |
| 27.12.2019 | 786/RU-a/19 | Согласован | Сличения результатов амплитудно-фазовых калибровок гидрофонов в частотном диапазоне от 10 кГц до 500 кГц | пилотное |
| 02.07.2019 | 757/RU-a/18 | Согласован | Дополнительное сличение национальных эталонов единицы звукового давления в воздушной среде в части определения уровня чувствительности по давлению рабочих эталонных микрофонов типа WS2 в инфразвуковом диапазоне частот | дополнительное COOMET.AUV.A-S3 |
| 11.10.2018 | 706/RU-а/16 | Согласован | Пилотные сличения результатов измерений скорости распространения продольных ультразвуковых волн в твердых средах | пилотное |

EM - Электричество и магнетизм

| 11 проектов. | За период с 25.11.2020: предложено - 0; согласовано - 4; завершено - 2; исключено - 0; |
| --- | --- |

| актуализация | проект № | статус | наименование проекта | тип сличения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.01.2020 | 799/UA/20 | Предлагаемый | Дополнительные сличения напряженности электрического поля | дополнительное |
| 30.12.2019 | 798/BY/19 | Предлагаемый | Пилотные сличения объемов передаваемой цифровой информации по каналам Интернет и телефонии | пилотное |
| 21.05.2021 | 821/RU-a/20 | Согласован | Пилотные сличения эталонных измерительных систем напряжения постоянного тока в диапазоне ± (1…100) кВ | пилотное |
| 25.08.2021 | 813/RU-a/20 | Согласован | Дополнительное сличение измерительных трансформаторов тока (ТТ) | дополнительное COOMET.EM-S25 |
| 03.12.2020 | 802/UZ-a/20 | Согласован | Пилотные сличения в области измерений напряжения и силы постоянного и переменного тока, электрического сопротивления | пилотное |
| 25.10.2021 | 783/UZ-a/19 | Согласован | Пилотные сличения по коэффициенту амплитудной модуляции высокочастотных колебаний | пилотное |
| 09.12.2020 | 770/RU-a/18 | Согласован | Дополнительные сличения эталонов НМИ в области измерений магнитной индукции постоянного магнитного поля и магнитного потока с использованием катушек поля | дополнительное COOMET.EM-S26 |
| 07.06.2016 | 681/RU-a/16 | Согласован | Дополнительное сличение измерительных трансформаторов тока (ТТ) | дополнительное COOMET.EM-S22 |
| 12.05.2015 | 624/GE-a/13 | Согласован | Сличение мер электрического сопротивления 100 Ом и 100 кОм | дополнительное COOMET.EM-S19 |
| 28.05.2021 | 267/RU-a/02 | Завершен | Дополнительные сличения эталонов плотности потока энергии электромагнитного поля (Вт/м2) на частотах 2,45 ГГц и 10,0 ГГц | дополнительное COOMET.EM.RF-S1 |
| 13.05.2021 | 682/RU-a/16 | Завершен | Пилотные сличения эталонов единиц напряженностей импульсных электрического и магнитного полей с длительностью фронта импульсов от 20 пс до 10 нс. | пилотное |

L - Длина

| 16 проектов. | За период с 25.11.2020: предложено - 0; согласовано - 2; завершено - 1; исключено - 1; |
| --- | --- |

| актуализация | проект № | статус | наименование проекта | тип сличения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.09.2020 | 820/KZ/20 | Предлагаемый | Сличение интерференционных установок для измерений лент длиной до 20 м | дополнительное |
| 13.01.2020 | 800/BY/20 | Предлагаемый | Калибровка длин линий эталонного линейного геодезического базиса | дополнительное COOMET.L-S32 |
| 16.07.2020 | 776/RU-a/19 | Согласован | Дополнительные сличения эталонов в области измерений 3D параметров текстуры поверхности | дополнительное COOMET.L-S28 |
| 18.08.2020 | 810/RU-a/20 | Согласован | Дополнительные сличения эталонов эвольвентных зубчатых колёс с использованием комплексной меры | дополнительное COOMET.L-S30 |
| 11.08.2020 | 742/UA-a/18 | Согласован | Сличение эталонов длины для измерения концевых мер в диапазоне от 0,5 мм до 100 мм. | дополнительное COOMET.L-S27 |
| 11.08.2020 | 705/UA-a/16 | Согласован | Измерение координат в двухмерной ортогональной системе координат | дополнительное COOMET.L-S26 |
| 12.03.2019 | 674/UA-a/15 | Согласован | Сличение эталонов нанометрового диапазона | дополнительное COOMET.L-S25 |
| 12.03.2019 | 610/UA-a/13 | Согласован | Сличения эталонов плоскостности | дополнительное |
| 27.08.2020 | 590/UA-a/12 | Согласован | Сличение прецизионных дальномерных установок | дополнительное COOMET.L-S23 |
| 25.08.2020 | 746/BY-a/18 | Согласован | Калибровка концевых мер длины интерференционным методом. | дополнительное COOMET.L-S29 |
| 01.12.2020 | 690/RU-a/16 | Согласован | Сличение мер внутренних и наружных диаметров | ключевое COOMET.L-K4.2021 |
| 22.10.2020 | 612/BY-a/13 | Согласован | Калибровка линейной стеклянной шкалы длиной 200 мм | дополнительное COOMET.L-S31 |
| 11.08.2020 | 591/UA-a/12 | Согласован | Сличение точных навигационных систем GPS/ГЛОНАСС | дополнительное COOMET.L-S24 |
| 19.11.2021 | 524/UA-a/11 | Согласован | Ключевые сличение национальных эталонов единицы плоского угла | ключевое COOMET.L-K3 |
| 19.11.2021 | 529/RU/11 | Завершен | Сличение интерференционных установок для измерений лент длиной до 20 м. | дополнительное COOMET.L-S21 |
| 15.11.2021 | 714/UA/17 | Исключен | Сличение эталонов длины для измерения концевых мер интерференционным методом в диапазоне от 200 до 1000 мм. | дополнительное |

M - Масса и связанные с ней величины

| 22 проекта. | За период с 25.11.2020: предложено - 0; согласовано - 0; завершено - 0; исключено - 1; |
| --- | --- |

| актуализация | проект № | статус | наименование проекта | тип сличения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.12.2020 | 822/GE/20 | Предлагаемый | Пилотные сличения малых объёмов | пилотное |
| 01.08.2019 | 789/UZ/19 | Предлагаемый | Проведение пилотных сличений по плотности жидкости в диапазоне от 600 до 1000 kg/m3 | пилотное |
| 01.08.2019 | 788/UZ/19 | Предлагаемый | Пилотные сличения единицы кинематической вязкости жидкости при температурах 20 °С (250-400 mm2/s), 25 °С (50-100 mm2/s), 40 °С (20-70 mm2/s), 60 °С (5-10 mm2/s) | пилотное |
| 31.01.2019 | 758/CU/18 | Предлагаемый | Дополнительное двустороннее сличение в области масс с целью получения подробных значений неопределенности для ввода CMC | дополнительное |
| 04.10.2018 | 769/UA/18 | Предлагаемый | Дополнительные двусторонние сличения в области малых объемов | дополнительное |
| 18.09.2018 | 764/UA/18 | Предлагаемый | Дополнительные сличения в области измерения массы | дополнительное COOMET.M.M-S6 |
| 18.09.2018 | 762/UA/18 | Предлагаемый | Дополнительные сличения в области измерения плотности (объема) твердых тел (гирь) | дополнительное |
| 13.11.2017 | 737/UA/17 | Предлагаемый | Двустороннее сличение национальных эталонов единицы силы | не указан |
| 14.01.2004 | 295/RU/03 | Предлагаемый | Взаимные сличения гелиевых течей в диапазоне (10-6-1) м3 . Па/с | ключевое |
| 21.06.2019 | 651/RU-a/14 | Согласован | Дополнительные двусторонние сличения национальных эталонов в области наноиндентирования | дополнительное COOMET.M.H-S2 |
| 14.06.2019 | 665/UA-a/15 | Согласован | Двусторонние дополнительные сличения по массе | дополнительное COOMET.M.M-S2 |
| 14.06.2019 | 546/UA-a/11 | Согласован | Дополнительное сличение в области измерения массы | дополнительное COOMET.M.M-S5 |
| 03.06.2019 | 694/MD-a/16 | Согласован | Дополнительные сличения в области измерения массы с использованием эталонов сравнения с номинальной массой 100 мг, 20 г, 1 кг и 10 кг | дополнительное COOMET.M.M-S3 |
| 16.05.2019 | 711/TR-a/16 | Согласован | Сличения абсолютного давления в диапазоне от 0,3 мПа до 0,9 Па | ключевое COOMET.M.P-K15 |
| 16.11.2018 | 545/UA-а/11 | Согласован | Сличение комплекса средств измерения статического объема | дополнительное COOMET.M.FF-S6 |
| 10.11.2020 | 766/GE-a/18 | Согласован | Дополнительное сличение малых объёмов | дополнительное COOMET.M.FF-S7 |
| 04.11.2020 | 717/DE-a/17 | Согласован | Дополнительные сличения национальных эталонов единицы давления в диапазоне от 250 МПа до 1500 МПа | дополнительное COOMET.M.P-S3 |
| 04.09.2015 | 638/UA-a/14 | Согласован | Сличение национальных эталонов твердости по шкале Супер-Роквелла | дополнительное COOMET.M.H-S3 |
| 28.01.2014 | 589/UA-a/12 | Согласован | Дополнительное сличение национальных эталонов избыточного давления в диапазоне от 1 МПа до 10 МПа | дополнительное COOMET.M.P-S1 |
| 28.01.2014 | 560/UA-a/12 | Согласован | Сличение Национальных эталонов твердости по шкалам Роквелла и Супер-Роквелла. | ключевое COOMET.M.H-S5 |
| 17.10.2013 | 259/RU/02 | Согласован | Сличения КООМЕТ в области измерения силы. | дополнительное COOMET.M.F-S1 |
| 07.10.2021 | 773/UA/19 | Исключен | Дополнительные двусторонние сличения в диапазоне измерения массы менее одного миллиграмма | дополнительное |

F - Расход

| 5 проектов. | За период с 25.11.2020: предложено - 1; согласовано - 0; завершено - 3; исключено - 0; |
| --- | --- |

| актуализация | проект № | статус | наименование проекта | тип сличения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.11.2021 | 852/RU/21 | Предлагаемый | Дополнительные сличения национальных эталонов в области расхода и объема газа в диапазоне расхода от 0,4 до 100 м3/ч | не указан |
| 05.11.2020 | 760/RU-a/18 | Согласован | Дополнительные сличения национальных эталонов в области расхода и массы жидкости в диапазоне расхода от 0,1 до 45 т/ч | дополнительное COOMET.M.FF-S10 |
| 03.12.2020 | 680/RU-a/16 | Завершен | Дополнительные сличения национальных эталонов в области расхода и объема газа в диапазоне расхода от 20 до 6500 м3/ч | дополнительное COOMET.M.FF-S9 |
| 18.11.2021 | 684/MD/16 | Завершен | Пилотные сличения национальных эталонов расхода газа | пилотное |
| 24.02.2021 | 406/UA-a/07 | Завершен | Дополнительные сличения национальных эталонов расхода жидкости | дополнительное COOMET.M.FF-S2 |

PR - Фотометрия и радиометрия

| 16 проектов. | За период с 25.11.2020: предложено - 0; согласовано - 2; завершено - 1; исключено - 0; |
| --- | --- |

| актуализация | проект № | статус | наименование проекта | тип сличения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.03.2020 | 805/UA/20 | Предлагаемый | Дополнительные сличения по спектрально-селективным пропускающим материалам | дополнительное |
| 05.03.2020 | 804/UZ/20 | Предлагаемый | Пилотные сличения эталонов ослабления и средней мощности сигнала в оптическом волокне | пилотное |
| 16.01.2020 | 801/BY/20 | Предлагаемый | Дополнительные сличения эталонов поляризационной модовой дисперсии в оптическом волокне | дополнительное |
| 11.03.2016 | 688/RU/16 | Предлагаемый | Сличения эталонов единицы поляризационной модовой дисперсии в оптическом волокне | дополнительное COOMET.PR-S9 |
| 04.02.2020 | 741/RU-a/18 | Согласован | Спектральная плотность энергетической освещенности (СПЭО) в диапазоне длин волн 250-2500 нм. | ключевое COOMET.PR-K1.a.2018 |
| 11.07.2019 | 781/UZ-a/19 | Согласован | Пилотные сличения спектрального коэффициента направленного пропускания от 400 до 1000 нм | пилотное |
| 02.11.2020 | 785/RU-a/19 | Согласован | Дополнительные сличения чувствительности мощности лазерного излучения на длинах волн 0,532; 1,064 и 10,6 мкм | дополнительное COOMET.PR-S12 |
| 06.07.2018 | 730/UA-а/17 | Согласован | Сличения спектрального коэффициента направленного пропускания в УФ области спектра от 200 до 380 нм | пилотное |
| 18.11.2021 | 743/UA-a/18 | Согласован | Дополнительные сличения по цвету отражения | дополнительное COOMET.PR-S11 |
| 18.11.2021 | 735/RU-a/17 | Согласован | Плотность относительного коэффициента отражения образцов | пилотное |
| 02.09.2016 | 689/RU-a/16 | Согласован | Дополнительные сличения эталонов единицы длины волны для волоконной оптики | дополнительное COOMET.PR-S8 |
| 14.09.2015 | 640/BY-a/14 | Согласован | Сличения координат цвета и координат цветности пропускающих образцов | дополнительное COOMET.PR-S10 |
| 07.11.2013 | 599/RU-a/13 | Согласован | Сличения эталонов единицы средней мощности лазерного излучения на длинах волн 0,532; 1,064 и 10,6 мкм | дополнительное COOMET.PR-S7 |
| 10.08.2011 | 429/CU-a/08 | Согласован | Сличения эталонов единиц спектрального коэффициента направленного пропускания в диапазоне длин волн (250-900) нм | дополнительное COOMET.PR-S5 |
| 10.08.2011 | 366/RU-a/06 | Согласован | Сличение образцов белизны с использованием вторичного эталона единиц координат цвета и координат цветности | дополнительное COOMET.PR-S1 |
| 07.10.2021 | 736/RU/17 | Завершен | Диффузное поглощение образцов в проходящем свете. | пилотное |

QM - Физико-химические измерения

| 13 проектов. | За период с 25.11.2020: предложено - 2; согласовано - 6; завершено - 3; исключено - 0; |
| --- | --- |

| актуализация | проект № | статус | наименование проекта | тип сличения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23.09.2021 | 849/RU/21 | Предлагаемый | Содержание металлов в сыворотке крови | пилотное |
| 15.02.2021 | 824/RU/21 | Предлагаемый | Пилотные сличения "Определение серы в изооктане" | пилотное |
| 25.10.2021 | 809/RU-a/20 | Согласован | Пилотное сличение в области измерения массовой доли титана в чистом титане | пилотное |
| 25.10.2021 | 808/RU-a/20 | Согласован | Пилотное сличение в области измерения массовой доли никеля в чистом никеле | пилотное |
| 25.10.2021 | 807/RU-a/20 | Согласован | Пилотное сличение в области измерения массовой доли магния в чистом магнии | пилотное |
| 25.10.2021 | 806/RU-a/20 | Согласован | Пилотное сличение в области измерения массовой доли алюминия в чистом алюминии | пилотное |
| 05.11.2021 | 775/RU-a/19 | Согласован | Пилотное сличение по определению удельной электролитической проводимости растворов хлористого калия 10 мкСм/см и 25 См/м | пилотное |
| 09.09.2021 | 772/RU-a/18 | Согласован | Ключевые сличения "Диоксид углерода в воздухе городов на уровне (480-800) мкмоль/моль" | ключевое COOMET.QM-K120 |
| 05.12.2017 | 708/RU-а/16 | Согласован | Пилотные сличения "Определение чистоты органического вещества методом массового баланса. Антрацен" | пилотное |
| 14.02.2017 | 611/RU-a/13 | Согласован | Пилотные сличения в области безопасности пищевых продуктов (категория 11.2: загрязнители): меламин в сухом молоке. | пилотное |
| 04.10.2021 | 618/RU-a/13 | Завершен | Пилотное сличение "Анализ элементного состава сплавов на основе Ni" | пилотное |
| 03.08.2021 | 756/RU-a/18 | Завершен | Пилотные сличения в области измерений массовых долей кислорода и азота в стали | пилотное |
| 06.09.2021 | 784/RU/19 | Завершен | Пилотное сличение "Содержание воды в сырой нефти" | пилотное |

RI - Радиоактивность и ионизирующие излучения

| 4 проектa. | За период с 25.11.2020: предложено - 1; согласовано - 1; завершено - 0; исключено - 1; |
| --- | --- |

| актуализация | проект № | статус | наименование проекта | тип сличения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30.03.2007 | 389/RU/07 | Предлагаемый | Сличение калибровочных коэффициентов для медицинских радионуклидов ионизационных камер колодцевого типа ("дозкалибраторов") | не указан |
| 30.04.2021 | 833/RU-a/21 | Согласован | Дополнительные сличения национальных эталонов активности радионуклидов | дополнительное COOMET.RI(II)-S3 |
| 14.09.2015 | 641/BY-a/14 | Согласован | Сличения национальных эталонов кермы в воздухе для качеств рентгеновского излучения, применяемых в защитной дозиметрии и диагностической радиологии. | дополнительное COOMET.RI(I)-S3 |
| 15.05.2021 | 410/UA/07 | Исключен | Региональные сличения КООМЕТ Национальных эталонов единицы поглощенной дозы в воде для энергии гамма-излучения Со-60 | не указан |

T - Термометрия

| 8 проектов. | За период с 25.11.2020: предложено - 2; согласовано - 4; завершено - 0; исключено - 1; |
| --- | --- |

| актуализация | проект № | статус | наименование проекта | тип сличения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.11.2021 | 851/RU/21 | Предлагаемый | Дополнительные сличения эталонов температуры точки росы | не указан |
| 15.11.2021 | 826/MD-a/21 | Согласован | Дополнительные сличения эталонов единицы относительной влажности | дополнительное COOMET.T-S5 |
| 20.03.2020 | 744/RU-a/18 | Согласован | Сличения в области измерений теплоты сгорания углей с разными значениями серы | дополнительное COOMET.T-S4 |
| 20.12.2019 | 704/RU-a/16 | Согласован | Региональные ключевые сличения национальных эталонов единицы температуры в тройной точке ртути. | ключевое COOMET.T-K9.1 |
| 07.10.2021 | 787/UZ-a/19 | Согласован | Пилотные сличения в области калибровки платиновых термометров сопротивления | пилотное |
| 20.08.2021 | 780/RU-a/19 | Согласован | Пилотные сличения национальных эталонных газовых калориметров на образцах газовых смесей | пилотное |
| 15.11.2021 | 771/MD-a/18 | Согласован | Пилотные сличения в области калибровки платиновых термометров сопротивления в реперных точках в диапазоне от тройной точки ртути (-38,8344 °С) до точки плавления галлия (29,7646 °С) | пилотное |
| 15.05.2021 | 544/RU/11 | Исключен | Региональные сличения эталонов влажности газов. Температура точки росы/инея от минус 50 °С до +20 °С | не указан |

TF - Время и Частота

| 2 проектa. | За период с 25.11.2020: предложено - 0; согласовано - 1; завершено - 0; исключено - 0; |
| --- | --- |

| актуализация | проект № | статус | наименование проекта | тип сличения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.05.2013 | 605/RU/13 | Предлагаемый | Сличение шкал времени NTP-серверов с использованием сети INTERNET | не указан |
| 16.11.2021 | 398/RU-a/07 | Согласован | Ключевые сличения национальных эталонов времени и частоты со шкалой РФ UTC(SU) | ключевое CCTF-K001.UTC |